## Main System Params
ip1 | 192.168.1.4
mask1 | 255.255.255.0
gateway1 | 192.168.1.1
ip2 | 192.168.2.4
mask2 | 255.255.255.0
gateway2 | 192.168.2.1
period | 200

## System PCI header
interrupt | 200
myd2pc_size | 128
myd2pc_offset | 0
pc2myd_size | 128
pc2myd_offset | 8192
test_on | 1000000

## System PCI Regs
Num_Param= | 2
Teg_Num | index | value
0 | 1 | 3
1 | 2 | 2
2 | 3 | 3
3 | 4 | 4
4 | 5 | 5
5 | 6 | 6
6 | 7 | 7
7 | 8 | 8
8 | 9 | 9
9 | 10 | 10
10 | 11 | 11
11 | 12 | 12
12 | 13 | 13
13 | 14 | 14
14 | 15 | 15
15 | 16 | 16
16 | 17 | 17
17 | 18 | 18
18 | 19 | 19
19 | 20 | 20
20 | 21 | 21
21 | 22 | 22
22 | 23 | 23
23 | 24 | 24
24 | 25 | 25
25 | 26 | 26
26 | 27 | 27
27 | 28 | 28
28 | 29 | 29
29 | 30 | 30
30 | 31 | 31
31 | 32 | 32
32 | 33 | 33
33 | 34 | 34
34 | 35 | 35
35 | 36 | 36
36 | 37 | 37
37 | 38 | 38
38 | 39 | 39
39 | 40 | 40
40 | 41 | 41
41 | 42 | 42
42 | 43 | 43
43 | 44 | 44
44 | 45 | 45
45 | 46 | 46
46 | 47 | 47
47 | 48 | 48
48 | 49 | 49
49 | 50 | 50
50 | 51 | 51
51 | 52 | 52
52 | 53 | 53
53 | 54 | 54
54 | 55 | 55
55 | 56 | 56
56 | 57 | 57
57 | 58 | 58
58 | 59 | 59
59 | 60 | 60
60 | 61 | 61
61 | 62 | 62
62 | 63 | 63
63 | 64 | 64

## Params
Num_Param= | 6
Teg_Num | type | num | wr | min | max | default
0 | 0 | 0 | 250 | -100.1 | 100.1 | 1.1
1 | 1 | 0 | 450 | -100 | 100 | 1
2 | 2 | 0 | 750 | 0 | 1 | 1

## LOG Header
log_size | 1000
num_dt | 30
num_dt_us | 31

## LOG Param
Num_Param= | 4
Teg_Num | num | type_detect | description_rise | description_fall
0 | 0 | 2 | 123 | 172
1 | 1 | 0 | 124 | 173

## OSC Header
length_msec | 2000
trigger_point | 50
trigger_num | 1
substation_name | 10
num_dt | 30
num_dt_us | 31

## OSC Data
Num_Param= | 5
Teg_Num | type | num | comtrade_normal | comtrade_name | comtrade_unit
0 | 3 | 0 | 0 | 43 | 119
1 | 3 | 1 | 0 | 44 | 119
2 | 3 | 2 | 0 | 45 | 119
3 | 3 | 3 | 0 | 46 | 119
4 | 3 | 4 | 0 | 47 | 119

## MB Header
ip | 0.0.0.0
port | 1502
slaveid | 255
time_update_ms | 300
addr_coils | 1000
addr_input_discretes | 2000
addr_holdings_registers | 3000
addr_input_registers | 4000

## MB Coils
Num_Param= | 4 |  | Входные булевые переменные
Teg_Num | type | num | wr | name | MB Adress | Переменная МЯД
0 | 2 | 0 | 822 | 0 | 1000
1 | 2 | 1 | 822 | 0 | 1001
2 | 2 | 2 | 822 | 0 | 1002
3 | 2 | 3 | 822 | 0 | 1003
4 | 2 | 4 | 822 | 0 | 1004

## MB Input discretes
Num_Param= | 4 |  | Выходные булевые переменные
Teg_Num | type | num | wr | name | MB Adres | Переменная МЯД
0 | 5 | 0 | -1 | 0 | 2000
1 | 5 | 1 | -1 | 0 | 2001
2 | 5 | 2 | -1 | 0 | 2002
3 | 5 | 3 | -1 | 0 | 2003
4 | 5 | 4 | -1 | 0 | 2004

## MB holdings registers
Num_Param= | 4 |  | Входные регистры
Teg_Num | type | num | wr | name | MB Adres | Переменная МЯД
0 | 0 | 0 | 822 | 0 | 3000
1 | 0 | 1 | 822 | 0 | 3001
2 | 0 | 2 | 822 | 0 | 3002
3 | 0 | 3 | 822 | 0 | 3003
4 | 0 | 4 | 822 | 0 | 3004

## MB input registers
Num_Param= | 4 |  | Выходные регистры
Teg_Num | type | num | wr | name | MB Adres | Переменная МЯД
0 | 3 | 0 | -1 | 0 | 4000
1 | 3 | 1 | -1 | 0 | 4001
2 | 3 | 2 | -1 | 0 | 4002
3 | 3 | 3 | -1 | 0 | 4003
4 | 3 | 4 | -1 | 0 | 4004

## 104 Header
ip | 0.0.0.0
port | 2404
time_update_ms | 100
common_address | 2
sizeOfCOT | 2
originatorAddress | 0
sizeOfCA | 2
sizeOfIOA | 3
k | 12
w | 8
t0 | 10
t1 | 15
t2 | 10
t3 | 20

## 104 In Regs
Num_Param= | 5
Teg_Num | type | num | address | aperture | wr | Переменная МЯД
0 | 0 | 0 | 20500 | 0 | 822
1 | 0 | 1 | 20501 | 0 | 822
2 | 0 | 2 | 20502 | 0 | 822
3 | 0 | 3 | 20503 | 0 | 822
4 | 0 | 4 | 20504 | 0 | 822

## 104 Out Regs
Num_Param= | 5
Teg_Num | type | num | address | aperture | wr | Переменная МЯД
0 | 3 | 0 | 8200 | 0.1 | -1
1 | 3 | 1 | 8201 | 0.1 | -1
2 | 3 | 2 | 8202 | 0.1 | -1
3 | 3 | 3 | 8203 | 0.1 | -1
4 | 3 | 4 | 8204 | 0.1 | -1

## Strings
Teg_Num | Var_Num | String
0 | 0 | param1
1 | 1 | param2
2 | 2 | param3
3 | 3 | param4
4 | 4 | param5
5 | 5 | param6
6 | 6 | param7
7 | 7 | param8
8 | 8 | param9
9 | 9 | param10
10 | 10 | param11
11 | 11 | param12
12 | 12 | param13
13 | 13 | param14
14 | 14 | param15
15 | 15 | param16