## Main System Params
ip1 | 192.168.1.4
mask1 | 255.255.255.0
gateway1 | 192.168.1.1
ip2 | 192.168.2.4
mask2 | 255.255.255.0
gateway2 | 192.168.2.1
period | 200

## System PCI header
interrupt | 200
myd2pc_size | 128
myd2pc_offset | 0
pc2myd_size | 128
pc2myd_offset | 8192
test_on | 1000000

## System PCI Regs
Num_Param= | 2
Teg_Num | index | value
0 | 1 | 0
1 | 2 | 0x02
2 | 3 | 3
3 | 4 | 4
4 | 5 | 5
5 | 6 | 6
6 | 7 | 7
7 | 8 | 8
8 | 9 | 9
9 | 10 | 10
10 | 11 | 11
11 | 12 | 12
12 | 13 | 13
13 | 14 | 14
14 | 15 | 15
15 | 16 | 16
16 | 17 | 17
17 | 18 | 18
18 | 19 | 19
19 | 20 | 20
20 | 21 | 21
21 | 22 | 22
22 | 23 | 23
23 | 24 | 24
24 | 25 | 25
25 | 26 | 26
26 | 27 | 27
27 | 28 | 28
28 | 29 | 29
29 | 30 | 30
30 | 31 | 31
31 | 32 | 32
32 | 33 | 33
33 | 34 | 34
34 | 35 | 35
35 | 36 | 36
36 | 37 | 37
37 | 38 | 38
38 | 39 | 39
39 | 40 | 40
40 | 41 | 41
41 | 42 | 42
42 | 43 | 43
43 | 44 | 44
44 | 45 | 45
45 | 46 | 46
46 | 47 | 47
47 | 48 | 48
48 | 49 | 49
49 | 50 | 50
50 | 51 | 51
51 | 52 | 52
52 | 53 | 53
53 | 54 | 54
54 | 55 | 55
55 | 56 | 56
56 | 57 | 57
57 | 58 | 58
58 | 59 | 59
59 | 60 | 60
60 | 61 | 61
61 | 62 | 62
62 | 63 | 63
63 | 64 | 64

## Params
Num_Param= | 6
Teg_Num | type | num | wr | min | max | default
0 | 0 | 0 | 250 | -100.1 | 100.1 | 1.1
1 | 1 | 0 | 450 | -100 | 100 | 1
2 | 2 | 0 | 750 | 0 | 1 | 1

## LOG Header
log_size | 1000
num_dt | 30
num_dt_us | 31

## LOG Param
Num_Param= | 4
Teg_Num | num | type_detect | description_rise | description_fall
0 | 106 | 2 | 0 | 0

## OSC Header
length_msec | 2000
trigger_point | 50
trigger_num | 0
substation_name | 10
num_dt | 30
num_dt_us | 31

## OSC Data
Num_Param= | 5 |  |  | с | 3 | 4 | 5
Teg_Num | type | num | comtrade_normal | comtrade_name | comtrade_unit
0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0
6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0
7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0
8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0
9 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0
10 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0
11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0
12 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0
13 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0
15 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0
16 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0
17 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0
18 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0
19 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0
20 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0
21 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0

## MB Header
ip | 0.0.0.0
port | 1502
slaveid | 255
time_update_ms | 300
addr_coils | 1000
addr_input_discretes | 2000
addr_holdings_registers | 3000
addr_input_registers | 4000

## MB Coils
Num_Param= | 4 | Входные булевые переменные |  | Допустимый тип | 2
Teg_Num | type | num | wr | name | MB Adress | Переменная МЯД
0 | 2 | 0 | 822 | 0 | 1000 | PIU1_unlink
1 | 2 | 1 | 822 | 0 | 1001 | PIU2_unlink
2 | 2 | 2 | 822 | 0 | 1002 | PN1_ON_CMD | 1
3 | 2 | 3 | 822 | 0 | 1003 | PN1_OFF_CMD | 2
4 | 2 | 4 | 822 | 0 | 1004 | PN1_IU_ON_CMD | 3
5 | 2 | 5 | 822 | 0 | 1005 | PN1_IU_OFF_CMD | 4
6 | 2 | 6 | 822 | 0 | 1006 | PN1_Reset | 5
7 | 2 | 7 | 822 | 0 | 1007 | PN2_ON_CMD | 6
8 | 2 | 8 | 822 | 0 | 1008 | PN2_OFF_CMD | 7
9 | 2 | 9 | 822 | 0 | 1009 | PN2_IU_ON_CMD | 8
10 | 2 | 10 | 822 | 0 | 1010 | PN2_IU_OFF_CMD | 9
11 | 2 | 11 | 822 | 0 | 1011 | PN2_Reset | 10
12 | 2 | 12 | 822 | 0 | 1012 | HVDC_ON_CMD | 11
13 | 2 | 13 | 822 | 0 | 1013 | HVDC_OFF_CMD | 12
14 | 2 | 14 | 822 | 0 | 1014 | HVDC_IU_ON_CMD | 13
15 | 2 | 15 | 822 | 0 | 1015 | HVDC_IU_OFF_CMD | 14
16 | 2 | 16 | 822 | 0 | 1016 | DC_linkup_CMD | 15
17 | 2 | 17 | 822 | 0 | 1017 | DC_unlink_CMD | 16
18 | 2 | 18 | 822 | 0 | 1018 | HVDC_Reset | 17
19 | 2 | 19 | 822 | 0 | 1019 | ASU_mode_cmd | 18
20 | 2 | 20 | 822 | 0 | 1020 | KUB_mode_cmd | 19
21 | 2 | 40 | 822 | 0 | 1021 | Perm2remote
22 | 2 | 41 | 822 | 0 | 1022 | Local mode cmd
23 | 2 | 42 | 822 | 0 | 1023 | Manual mode cmd
24 | 2 | 43 | 822 | 0 | 1024 | Auto mode cmd
25 | 2 | 67 | 822 | 0 | 1025 | ASU Remote mode CMD
26 | 2 | 68 | 822 | 0 | 1026 | HMI Qref_PN1 update
27 | 2 | 69 | 822 | 0 | 1027 | HMI Qref_PN2 update
28 | 2 | 70 | 822 | 0 | 1028 | HMI Usref_PN1 update
29 | 2 | 71 | 822 | 0 | 1029 | HMI_Usref_PN2 update
30 | 2 | 72 | 822 | 0 | 1030 | HMI Pref update
31 | 2 | 73 | 822 | 0 | 1031 | ASU Qref_PN1 update
32 | 2 | 74 | 822 | 0 | 1032 | ASU Qref_PN2 update
33 | 2 | 75 | 822 | 0 | 1033 | ASU Usref_PN1 update
34 | 2 | 76 | 822 | 0 | 1034 | ASU Usref_PN2 update
35 | 2 | 77 | 822 | 0 | 1035 | ASU Pref update
36 | 2 | 78 | 822 | 0 | 1036 | KUB Qref_PN1 update
37 | 2 | 79 | 822 | 0 | 1037 | KUB Qref_PN2 update
38 | 2 | 80 | 822 | 0 | 1038 | KUB Usref_PN1 update
39 | 2 | 81 | 822 | 0 | 1039 | KUB Usref_PN2 update
40 | 2 | 82 | 822 | 0 | 1040 | KUB Pref update
41 | 2 | 83 | 822 | 0 | 1041 | Start
42 | 2 | 90 | 822 | 0 | 1042 | Q1_on_mcmd | 1
43 | 2 | 91 | 822 | 0 | 1043 | Q1_off_mcmd | 2
44 | 2 | 92 | 822 | 0 | 1044 | Q3_on_mcmd | 3
45 | 2 | 93 | 822 | 0 | 1045 | Q3_off_mcmd | 4
46 | 2 | 94 | 822 | 0 | 1046 | QGU_on_mcmd | 5
47 | 2 | 95 | 822 | 0 | 1047 | QSG_on_mcmd | 6
48 | 2 | 96 | 822 | 0 | 1048 | QSG_off_mcmd | 7
49 | 2 | 97 | 822 | 0 | 1049 | QS3_on_mcmd | 8
50 | 2 | 98 | 822 | 0 | 1050 | QS3_off_mcmd | 9
51 | 2 | 99 | 822 | 0 | 1051 | Q1_on_mcmd | 1
52 | 2 | 100 | 822 | 0 | 1052 | Q1_off_mcmd
53 | 2 | 101 | 822 | 0 | 1053 | Q3_on_mcmd
54 | 2 | 102 | 822 | 0 | 1054 | Q3_off_mcmd
55 | 2 | 103 | 822 | 0 | 1055 | QGU_on_mcmd
56 | 2 | 104 | 822 | 0 | 1056 | QSG_on_mcmd
57 | 2 | 105 | 822 | 0 | 1057 | QSG_off_mcmd
58 | 2 | 106 | 822 | 0 | 1058 | QS3_on_mcmd
59 | 2 | 107 | 822 | 0 | 1059 | QS3_off_mcmd | 9
60 | 2 | 108 | 822 | 0 | 1060 | Work permission
61 | 2 | 109 | 822 | 0 | 1061 | Manual Reset

## MB Input discretes
Num_Param= | 4 |  | Выходные булевые переменные
Teg_Num | type | num | wr | name | MB Adres | Переменная МЯД
0 | 5 | 0 | -1 | 0 | 2000 | Auto_mode
1 | 5 | 1 | -1 | 0 | 2001 | Local_Mode
2 | 5 | 2 | -1 | 0 | 2002 | ASU_Mode
3 | 5 | 3 | -1 | 0 | 2003 | PN1 QSG ON CMD
4 | 5 | 4 | -1 | 0 | 2004 | PN1 QSG OFF CMD
5 | 5 | 5 | -1 | 0 | 2005 | PN1 QS3 ON CMD
6 | 5 | 6 | -1 | 0 | 2006 | PN1 QS3 OFF CMD
7 | 5 | 7 | -1 | 0 | 2007 | PN2 QSG ON CMD
8 | 5 | 8 | -1 | 0 | 2008 | PN2 QSG OFF CMD
9 | 5 | 9 | -1 | 0 | 2009 | PN2 QS3 ON CMD |  | HVDC_RDY
10 | 5 | 10 | -1 | 0 | 2010 | PN2 QS3 OFF CMD |  | PN1_RDY
11 | 5 | 11 | -1 | 0 | 2011 | PN1 ON CMD |  | PN2_RDY
12 | 5 | 12 | -1 | 0 | 2012 | PN1 OFF CMD |  | PN1_ON_ack
13 | 5 | 13 | -1 | 0 | 2013 | PN1 dschrg CMD |  | PN1_OFF_ack
14 | 5 | 14 | -1 | 0 | 2014 | PN2 ON CMD |  | PN2_ON_ack
15 | 5 | 15 | -1 | 0 | 2015 | PN2 OFF CMD |  | PN2_OFF_ack
16 | 5 | 16 | -1 | 0 | 2016 | PN2 dschrg CMD |  | DC_link_ack
17 | 5 | 17 | -1 | 0 | 2017 | DC Link OFF Init ACMD |  | DC_unlink_ack
18 | 5 | 18 | -1 | 0 | 2018 | PN1 OFF Init ACMD |  | HVDC_ON_ack
19 | 5 | 19 | -1 | 0 | 2019 | PN2 OFF Init ACMD |  | HVDC_OFF_ack
20 | 5 | 20 | -1 | 0 | 2020 | PN1_ON_CMD |  | PN1_Start
21 | 5 | 21 | -1 | 0 | 2021 | PN1_OFF_CMD |  | PN2_Start
22 | 5 | 22 | -1 | 0 | 2022 | PN1_IU_ON_CMD
23 | 5 | 23 | -1 | 0 | 2023 | PN1_IU_OFF_CMD
24 | 5 | 24 | -1 | 0 | 2024 | PN1_Reset
25 | 5 | 25 | -1 | 0 | 2025 | PN2_ON_CMD
26 | 5 | 26 | -1 | 0 | 2026 | PN2_OFF_CMD
27 | 5 | 27 | -1 | 0 | 2027 | PN2_IU_ON_CMD
28 | 5 | 28 | -1 | 0 | 2028 | PN2_IU_OFF_CMD
29 | 5 | 29 | -1 | 0 | 2029 | PN2_Reset
30 | 5 | 30 | -1 | 0 | 2030 | HVDC_ON_CMD
31 | 5 | 31 | -1 | 0 | 2031 | HVDC_OFF_CMD
32 | 5 | 32 | -1 | 0 | 2032 | HVDC_IU_ON_CMD
33 | 5 | 33 | -1 | 0 | 2033 | HVDC_IU_OFF_CMD
34 | 5 | 34 | -1 | 0 | 2034 | DC_linkup_CMD
35 | 5 | 35 | -1 | 0 | 2035 | DC_unlink_CMD
36 | 5 | 36 | -1 | 0 | 2036 | HVDC_Reset
37 | 5 | 37 | -1 | 0 | 2037 | ASU_mode_cmd
38 | 5 | 38 | -1 | 0 | 2038 | KUB_mode_cmd
39 | 5 | 39 | -1 | 0 | 2039 | Perm2remote
40 | 5 | 40 | -1 | 0 | 2040 | Local mode cmd
41 | 5 | 41 | -1 | 0 | 2041 | Manual mode cmd
42 | 5 | 42 | -1 | 0 | 2042 | Auto mode cmd
43 | 5 | 43 | -1 | 0 | 2043 | Q1_on_mcmd
44 | 5 | 44 | -1 | 0 | 2044 | Q1_off_mcmd
45 | 5 | 45 | -1 | 0 | 2045 | Q3_on_mcmd
46 | 5 | 46 | -1 | 0 | 2046 | Q3_off_mcmd
47 | 5 | 47 | -1 | 0 | 2047 | QGU_on_mcmd
48 | 5 | 48 | -1 | 0 | 2048 | QSG_on_mcmd
49 | 5 | 49 | -1 | 0 | 2049 | QSG_off_mcmd
50 | 5 | 50 | -1 | 0 | 2050 | QS3_on_mcmd
51 | 5 | 51 | -1 | 0 | 2051 | QS3_off_mcmd
52 | 5 | 52 | -1 | 0 | 2052 | Q1_on_mcmd
53 | 5 | 53 | -1 | 0 | 2053 | Q1_off_mcmd
54 | 5 | 54 | -1 | 0 | 2054 | Q3_on_mcmd
55 | 5 | 55 | -1 | 0 | 2055 | Q3_off_mcmd
56 | 5 | 56 | -1 | 0 | 2056 | QGU_on_mcmd
57 | 5 | 57 | -1 | 0 | 2057 | QSG_on_mcmd
58 | 5 | 58 | -1 | 0 | 2058 | QSG_off_mcmd
59 | 5 | 59 | -1 | 0 | 2059 | QS3_on_mcmd
60 | 5 | 60 | -1 | 0 | 2060 | QS3_off_mcmd
61 | 5 | 61 | -1 | 0 | 2061 | PN1 Start
62 | 5 | 62 | -1 | 0 | 2062 | PN2 Start
63 | 5 | 63 | -1 | 0 | 2063 | PN1 flt imp off
64 | 5 | 64 | -1 | 0 | 2064 | PN2 flt imp off
65 | 5 | 65 | -1 | 0 | 2065 | PN1 Start APV
66 | 5 | 66 | -1 | 0 | 2066 | PN1 foult APV
67 | 5 | 67 | -1 | 0 | 2067 | PN2 Start APV
68 | 5 | 68 | -1 | 0 | 2068 | PN2 foult APV
69 | 5 | 69 | -1 | 0 | 2069 | PN1 foult with APV
70 | 5 | 70 | -1 | 0 | 2070 | PN1 foult wo APV
71 | 5 | 71 | -1 | 0 | 2071 | PN2 foult with APV
72 | 5 | 72 | -1 | 0 | 2072 | PN2 foult wo APV
73 | 5 | 73 | -1 | 0 | 2073 | PN1 all readys
74 | 5 | 74 | -1 | 0 | 2074 | PN2 all readys
75 | 5 | 75 | -1 | 0 | 2075 | HVDC RDY
76 | 5 | 76 | -1 | 0 | 2076 | PN1 RDY
77 | 5 | 77 | -1 | 0 | 2077 | PN2 RDY
78 | 5 | 78 | -1 | 0 | 2078 | PN1 ON ack
79 | 5 | 79 | -1 | 0 | 2079 | PN1 OFF ack
80 | 5 | 80 | -1 | 0 | 2080 | PN2 ON ack
81 | 5 | 81 | -1 | 0 | 2081 | PN2 OFF ack
82 | 5 | 82 | -1 | 0 | 2082 | DC linkup ack
83 | 5 | 83 | -1 | 0 | 2083 | DC unlink ack
84 | 5 | 84 | -1 | 0 | 2084 | HVDC ON ack
85 | 5 | 85 | -1 | 0 | 2085 | HVDC OFF ack
86 | 5 | 86 | -1 | 0 | 2086 | Q PN1 on cmd | 1
87 | 5 | 87 | -1 | 0 | 2087 | Q PN1off cmd | 2
88 | 5 | 88 | -1 | 0 | 2088 | Q Rsh1 on cmd | 3
89 | 5 | 89 | -1 | 0 | 2089 | Q Rsh1off cmd | 4
90 | 5 | 90 | -1 | 0 | 2090 | Q discharge1 cmd | 5
91 | 5 | 91 | -1 | 0 | 2091 | DC L1 on cmd | 6
92 | 5 | 92 | -1 | 0 | 2092 | DC L1 off cmd | 7
93 | 5 | 93 | -1 | 0 | 2093 | DC G1 on cmd | 8
94 | 5 | 94 | -1 | 0 | 2094 | DC G1 off cmd | 9
95 | 5 | 95 | -1 | 0 | 2095 | Q PN2 on cmd | 10
96 | 5 | 96 | -1 | 0 | 2096 | Q PN2off cmd | 11
97 | 5 | 97 | -1 | 0 | 2097 | Q Rsh2 on cmd | 12
98 | 5 | 98 | -1 | 0 | 2098 | Q Rsh2off cmd | 13
99 | 5 | 99 | -1 | 0 | 2099 | Q discharge2 cmd | 14
100 | 5 | 100 | -1 | 0 | 2100 | DC L2 on cmd | 15
101 | 5 | 101 | -1 | 0 | 2101 | DC L2 off cmd | 16
102 | 5 | 102 | -1 | 0 | 2102 | DC G2 on cmd | 17
103 | 5 | 103 | -1 | 0 | 2103 | DC G2 off cmd | 18
104 | 5 | 104 | -1 | 0 | 2104 | Start PN1 | 19
105 | 5 | 105 | -1 | 0 | 2105 | Start PN2 | 20
106 | 5 | 106 | -1 | 0 | 2106 | Work Permission
107 | 5 | 107 | -1 | 0 | 2107 | Q1 bk on PN1
108 | 5 | 108 | -1 | 0 | 2108 | Q1 bk off PN1
109 | 5 | 109 | -1 | 0 | 2109 | Q3 bk on PN1
110 | 5 | 110 | -1 | 0 | 2110 | Q3 bk off PN1
111 | 5 | 111 | -1 | 0 | 2111 | Dis bk on PN1
112 | 5 | 112 | -1 | 0 | 2112 | Dis bk off PN1
113 | 5 | 113 | -1 | 0 | 2113 | L1 bk on PN1
114 | 5 | 114 | -1 | 0 | 2114 | L1 bk off PN1
115 | 5 | 115 | -1 | 0 | 2115 | G1 bk on PN1
116 | 5 | 116 | -1 | 0 | 2116 | G1 bk off PN1
117 | 5 | 117 | -1 | 0 | 2117 | Q1 bk on PN2
118 | 5 | 118 | -1 | 0 | 2118 | Q1 bk off PN2
119 | 5 | 119 | -1 | 0 | 2119 | Q3 bk on PN2
120 | 5 | 120 | -1 | 0 | 2120 | Q3 bk off PN2
121 | 5 | 121 | -1 | 0 | 2121 | Dis bk on PN2
122 | 5 | 122 | -1 | 0 | 2122 | Dis bk off PN2
123 | 5 | 123 | -1 | 0 | 2123 | L1 bk on PN2
124 | 5 | 124 | -1 | 0 | 2124 | L1 bk off PN2
125 | 5 | 125 | -1 | 0 | 2125 | G1 bk on PN2
126 | 5 | 126 | -1 | 0 | 2126 | G1 bk off PN2

## MB holdings registers
Num_Param= | 4 | Входные регистры |  | Допустимык типы: | 0 | 1
Teg_Num | type | num | wr | name | MB Adres | Переменная МЯД
0 | 0 | 0 | 822 | 0 | 3000 | HMI Qref_PN1 | 1
1 | 0 | 1 | 822 | 0 | 3002 | HMIQref_PN2 | 2
2 | 0 | 2 | 822 | 0 | 3004 | HMI Usref_PN1 | 3
3 | 0 | 3 | 822 | 0 | 3006 | HMI Usref_PN2 | 4
4 | 0 | 4 | 822 | 0 | 3008 | HMI Pref | 5
5 | 0 | 5 | 822 | 0 | 3010 | ASU Qref_PN1 | 6
6 | 0 | 6 | 822 | 0 | 3012 | ASUQref_PN2 | 7
7 | 0 | 7 | 822 | 0 | 3014 | ASU Usref_PN1 | 8
8 | 0 | 8 | 822 | 0 | 3016 | ASU Usref_PN2 | 9
9 | 0 | 9 | 822 | 0 | 3018 | ASU Pref | 10
10 | 0 | 10 | 822 | 0 | 3020 | KUB Qref_PN1 | 11
11 | 0 | 11 | 822 | 0 | 3022 | KUB Qref_PN2 | 12
12 | 0 | 12 | 822 | 0 | 3024 | KUB Usref_PN1 | 13
13 | 0 | 13 | 822 | 0 | 3026 | KUB Usref_PN2
14 | 0 | 14 | 822 | 0 | 3028 | KUB Pref

## MB input registers
Num_Param= | 4 | Выходные регистры |  | Допустимык типы: | 3 | 4
Teg_Num | type | num | wr | name | MB Adres | Переменная МЯД
0 | 3 | 0 | -1 | 0 | 4000 | Um1_220
1 | 3 | 1 | -1 | 0 | 4002 | Um1_38
2 | 3 | 2 | -1 | 0 | 4004 | Um2_38
3 | 3 | 3 | -1 | 0 | 4006 | Id
4 | 3 | 4 | -1 | 0 | 4008 | Iq
5 | 3 | 5 | -1 | 0 | 4010 | Ia_dc
6 | 3 | 6 | -1 | 0 | 4012 | Ib_dc
7 | 3 | 7 | -1 | 0 | 4014 | Ic_dc
8 | 3 | 8 | -1 | 0 | 4016 | Qreal
9 | 3 | 9 | -1 | 0 | 4018 | Udc_p
10 | 3 | 10 | -1 | 0 | 4020 | Udc_m
11 | 3 | 11 | -1 | 0 | 4022 | dfi_dt
12 | 3 | 12 | -1 | 0 | 4024 | Preal
13 | 3 | 13 | -1 | 0 | 4026 | Um1_220
14 | 3 | 14 | -1 | 0 | 4028 | Um1_38
15 | 3 | 15 | -1 | 0 | 4030 | Um2_38
16 | 3 | 16 | -1 | 0 | 4032 | Id
17 | 3 | 17 | -1 | 0 | 4034 | Iq
18 | 3 | 18 | -1 | 0 | 4036 | Ia_dc
19 | 3 | 19 | -1 | 0 | 4038 | Ib_dc
20 | 3 | 20 | -1 | 0 | 4040 | Ic_dc
21 | 3 | 21 | -1 | 0 | 4042 | Qreal
22 | 3 | 22 | -1 | 0 | 4044 | Udc_p
23 | 3 | 23 | -1 | 0 | 4046 | Udc_m
24 | 3 | 24 | -1 | 0 | 4048 | dfi_dt
25 | 3 | 25 | -1 | 0 | 4050 | Preal
26 | 3 | 26 | -1 | 0 | 4052 | Qref_PN1
27 | 3 | 27 | -1 | 0 | 4054 | Qref_PN2
28 | 3 | 28 | -1 | 0 | 4056 | Usref_PN1
29 | 3 | 29 | -1 | 0 | 4058 | Usref_PN2
30 | 3 | 30 | -1 | 0 | 4060 | Pref
31 | 3 | 31 | -1 | 0 | 4062 | Real from ARM 99
32 | 3 | 32 | -1 | 0 | 4064 | Real from ARM 100
33 | 4 | 9 | -1 | 0 | 4066 | Arg PN1
34 | 4 | 10 | -1 | 0 | 4068 | Arg PN2
35 | 4 | 20 | -1 | 0 | 4070 | General N State PN1
36 | 4 | 21 | -1 | 0 | 4072 | General N State PN2
37 | 4 | 32 | -1 | 0 | 4074 | Int fom PCI 40
38 | 4 | 33 | -1 | 0 | 4076 | Int fom PCI 41
39 | 4 | 34 | -1 | 0 | 4078 | Int fom PCI 42
40 | 4 | 35 | -1 | 0 | 4080 | Int fom PCI 43
41 | 4 | 36 | -1 | 0 | 4082 | Int fom PCI 44
42 | 4 | 37 | -1 | 0 | 4084 | Int fom PCI 45

## 104 Header
ip | 0.0.0.0
port | 2404
time_update_ms | 100
common_address | 2
sizeOfCOT | 2
originatorAddress | 0
sizeOfCA | 2
sizeOfIOA | 3
k | 12
w | 8
t0 | 10
t1 | 15
t2 | 10
t3 | 20

## 104 In Regs
Num_Param= | 5 |  |  | с | 0 | 1 | 2
Teg_Num | type | num | address | aperture | wr | Переменная МЯД
0 | 0 | 0 | 20500 | 0 | 822
1 | 0 | 1 | 20501 | 0 | 822
2 | 0 | 2 | 20502 | 0 | 822
3 | 0 | 3 | 20503 | 0 | 822
4 | 0 | 4 | 20504 | 0 | 822

## 104 Out Regs
Num_Param= | 5 |  |  | с | 3 | 4 | 5
Teg_Num | type | num | address | aperture | wr | Переменная МЯД
0 | 3 | 0 | 8200 | 0.1 | -1
1 | 4 | 1 | 8201 | 0.1 | -1
2 | 4 | 2 | 8202 | 0.1 | -1
3 | 4 | 3 | 8203 | 0.1 | -1
4 | 5 | 4 | 8204 | 0.1 | -1

## Strings
Teg_Num | Var_Num | String
0 | 0 | param1
1 | 1 | param2
2 | 2 | param3
3 | 3 | param4
4 | 4 | param5
5 | 5 | param6
6 | 6 | param7
7 | 7 | param8
8 | 8 | param9
9 | 9 | param10
10 | 10 | param11
11 | 11 | param12
12 | 12 | param13
13 | 13 | param14
14 | 14 | param15
15 | 15 | param16